## Sheet1
| 0.494 | 0.494 | 0.494 |  | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.501 | 0.501 | 0.5005 | 0.4945 | 0.495 | 0.496 | 0.499 | 0.499 | 0.501
| 0.5 | 0.4995 | 0.4995 |  | 0.494 | 0.494 | 0.495 | 0.49 | 0.4925 | 0.49 | 0.505 | 0.501 | 0.5005 | 0.498 | 0.4995 | 0.4995
| 0.49 | 0.492 | 0.49 |  | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.5005 | 0.5015 | 0.5015 | 0.498 | 0.497 | 0.497 | 0.499 | 0.4965 | 0.497
| 0.494 | 0.494 | 0.494 |  | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.4965 | 0.5 | 0.498 | 0.501 | 0.501 | 0.5055 | 0.502
Rod Calibration
2003-10-06
Scott Chang | Eddie Law | Thao Vo | Takashi Uchida
B
| Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 4 | Sample 5
Piece no. | Dia., in | Dia., in | Dia., in | Dia., in | Dia., in
1 | 0.494 | 0.498 | 0.50083 | 0.49517 | 0.49967
2 | 0.5 | 0.49433 | 0.49083 | 0.50217 | 0.499
3 | 0.49 | 0.496 | 0.50117 | 0.49733 | 0.4975
4 | 0.494 | 0.496 | 0.49617 | 0.49967 | 0.50283
Average= | 0.4945 | 0.49608 | 0.49725 | 0.49858 | 0.49975
Range= | 0.01 | 0.003667 | 0.010334 | 0.007 | 0.005333